附件

通城县贯彻落实第二轮省生态环境保护督察反馈意见整改情况

| **问题序号** | **具体内容** | **整改**  **目标** | **整改措施** | **完成情况** | **责任**  **单位** | **完成**  **时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号13（市序号18） | 部分县（市、区）生活污水管网建设和改造进展缓慢，污水直排、散排、漏排问题较为突出。 | 加快补齐城镇生活污水收集设施短板，完善污水收集系统，全面提升城镇生活污水集中收集效能，逐步消除生活污水直排、散排、漏排问题。 | （一）继续推进污水处理及资源化利用项目，完成秀水河、隽水河、菖蒲港河污水直排口整治，新建污水管网，收集散排生活污水。 （二）完善建成区市政主管网建设，积极推进城区老旧小区项目雨水分流管网与市政主管网配套连接，对城区市政管网漏接、错接与混接点进行改造。 （三）2024年，完成市下达改造城镇污水管道27.2公里任务。 | 1.针对秀水河、隽水河及菖蒲港污水直排口整治问题，我局已完成了112个排口整治，剩余19个排口已全面开工，在本年度12月份可全面完成排口整治；  2.结合老旧小区改造和城市更新项目的推进，全面实施雨污分流和市政管网延伸新建项目，全面超任务完成了27.6km的污水管网铺设。 | 县住房和城乡建设局、相关乡镇人民政府 | 2024年12月 |
| 序号14（市序号20） | 城乡生活污水收集管网建设较为滞后，城市生活污水收集率63.33%，农村生活污水收集率31.34%。 | 加快推进城区生活污水收集管网建设，稳步提升城市生活污水集中收集效能。到2024年底完成市下达任务，乡镇生活污水处理厂收集率达到80%以上，完成省级下达的农村生活污水治理年度任务。 | （一）加快推进老旧小区污水收集管网分流改造，加快推进污水收集管网延伸工程建设，加快荫山河项目三期、城市更新等项目实施进度，修复漏损管井，做到生活污水应收尽收，稳步提升城区生活污水集中收集率。 （二）推进农村生活污水治理。加强工作调度和检查督办。 （三）因地制宜、分类施策有序推进农村厕所革命。 | 1.全面实施老旧小区改造、城市更新项目，完成了老旧小区污水管网改造新建27.6公里，完成了荫山河三期工程项目；  2.组建污水管网排查整治专班，着力修复漏损管网、管井，完成修复漏损管网3km；  3.乡镇生活污水治理方面，新建污水管网12km，应急抢修破损管网 9 处，由住建局牵头、水务集团和元泽公司组建排查专班，加大了工作排查力度，深入全县11个乡镇开展管网检查整改，委托第三方公司开展季度乡镇生活污水绩效考核；  4.由县农业农村局牵头，开展农村厕所革命，2024年完成农村厕所革命1610处， | 县住房和城乡建设局、 县农业农村局、各乡镇人民政府 | 2024年12月 |
| 序号16（市序号24） | 部分县（市、区）污水处理设施仍存在处理能力不足、分布不均衡、配套管网不完善等问题，导致一些未纳管的生活污水及部分工业废水由雨洪口、泄洪沟渠直排入河现象。 | 加快推进县城和集镇污水管网建设力度，完善管网及配套设施，逐步完善污水管网系统，坚决杜绝工业废水和生活污水直排入河现象。 | （一）积极申报项目，争取中央及省级资金支持，加快城乡生活污水收集管网建设力度，提升城乡生活污水集中收集率，完成市下达我县的27.2公里管网建设任务。 （二）加强县城市污水处理厂、工业污水处理厂运行监管，确保污水稳定达标排放。 | 1. 由县住建局牵头，完成菖蒲港、隽水河、秀水河的131个生活污水直排口整治任务； 2. 结合老旧小区改造，城市更新项目和擦亮小城镇项目的实施，完成了生活污水管网27.6km的铺设任务； 3. 组建城乡污水处理专班开展污水处理厂的运营监管，完成《通城县城镇污水处理厂的巡查管理制度》和《通城县城镇污水处理厂的监管制度》，并严格按照制度加强监管，规范运营，完成了污水稳定达标运营排放。 | 县住房和城乡建设局、咸宁市生态环境局通城分局 | 2024年12月 |